Chapitre 6. Les solutions colorées

1. ACTIVITÉ DOCUMENTAIRE

Analyse de solutions colorées à l’aide du spectrophotomètre

Résultats de mesure d’absorbance  des solutions

| Solution | S1 | S2 | S’1 | S’2 | Mélange |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Espèce | Tartrazine | Bleu patenté | Tartrazine | Bleu patenté | Mêmes volumes des solutions S’1 et S’2 |
| Concentration | c1 = 1,5(10–5 mol.L–1 | c2 = 0,5(10–5 mol.L–1 | c’1 = 3,0(10–5 mol.L–1 | c’2 = 1,0(10–5 mol.L–1 |  |